## Заречн. 31
Отчёт по текущему ремонту за 2013год
пр Заречный 31
№ п/п | Вид работ | Сумма (тыс. руб.)
Конструктивы
| установка п/ящиков | 71328.9
| Ремонт подъездов | 196889
| Установка дверных блоков | 15207.44
| ХВС и канализация |  | Выполнение по текущему ремонту за 2013год
| канализация | 2075.64 | сторонними организациями
| Установка приборов учёта воды | 24158.98 | пр Заречный 31
| ГВС и отопление |  | подрядчик | виды работ | сумма руб.
| Ремонт отопления | 20764.24 | Тюменьремстрой
| Техподвал ремонт отопления | 17189.58 | реконструкция | ремонт межпанельных швов | 30400
| Ремонт ГВС техподвал | 1341.07 | ООО Аделаида | Установка ёлки | 3200
| Ремонт ГВС техподвал | 2432.6
| Техэтаж ГВС | 1285.02
| Ремонт стояка ГВС (кв. 218 техподвал | 7790.24
| Ремонт ГВС (техподвал 4,6,7,под.) | 5895.91
| Ремонт ГВС (техподвал) | 6227.84
| ремонт отопления в бойлерной | 8634.54

## Список квар. 31
Список квартир, в которых проведён
ремонт швов.
проезд Заречный 31
№п/п | Год | № квартир
1 | 2010 | 37
2 |  | 104
3 |  | 108
4 |  | 141
5 |  | 177
6 |  | 180
7 |  | 152
8 |  | 245
9 |  | 250
| итого | 8 квартир
2011год
1 |  | 250
2 |  | 106
3 |  | 25
4 |  | 39
5 |  | 65
6 |  | 104
7 |  | 164
8 |  | 252
9 |  | 1
10 |  | 2
11 |  | 40
12 |  | 50
13 |  | 55
14 |  | 72
15 |  | 124
16 |  | 125
17 |  | 135
18 |  | 141
19 |  | 152
20 |  | 168
21 |  | 177
22 |  | 180
23 |  | 197
24 |  | 209
25 |  | 239
26 |  | 285
27 |  | 299
28 |  | 304
29 |  | 317
30 |  | 321
31 |  | 323
| итого | 31 квартира

## Проф. 7
Отчёт по текущему ремонту за 2013год
Профсоюзная 7
№ п/п | Дата | Вид работ | Сумма (тыс. руб.)
Конструктивы
| март | ремонт водосточных труб | 3869.57
| июнь | ремонт подъездов | 83123.14
| декабрь | смена пружин | 700.07
ГВС и отопление
| июнь | техподвал ГВС | 17228.66
| декабрь | изоляция т/пров. | 14320.04
Отчёт по текущему ремонту за 2013год
сторонними организациями
Профсоюзная 7
| Подрядчик | Виды работ | Сумма руб.
июль | ООО
Департамент
| фотографии | оформление подъездов | 3000
| ООО Доминант | Изготовление пункта приёма ртутных ламп | 6166.67
| ООО Аделаида | Установка ёлки | 800
Собрано

## Талл. 7к.1
Отчёт по текущему ремонту за 2013год
собственными силами
Таллинская 7 к. 1
| Дата | Вид работ | Сумма (тыс. руб.)
Электромонтажные работы
| декабрь | Электрика | 5438.49
ГВС и отопление
| декабрь | Техподвал | 12162.95
Отчёт по текущему ремонту за 2013год
сторонними организациями
Таллинская 7 к.1
| Подрядчик | Виды работ | Сумма руб.
сентябрь | Тюмень
ремстрой
| реконстр. | Гидроизол. Водосточн. Воронок | 18904.0

## Тал. 7
Отчёт по текущему ремонту за 2013год
Таллинская 7
№ п/п | Вид работ | Сумма (тыс. руб.)
Конструктивы
Смена дверных блоков
ХВС и канализация
| сантехнические работы | 8118.41
| ливнёвая канализация | 12499.3
| Ремонт ГВС (кв.27) | 1304.49
| т/подвал ГВС | 9304
| т/подвал ГВС | 9702.9
| кв. 23 | 5516.5
| кв 65-69 | 1137.18
| техподвал | 14390.97
Электроснабжение
электрика
Отчёт по текущему ремонту за 2013год
сторонними организациями
Таллинская 7
Тюмень
ремстрой
реконстр. | Гидроизол. Водост. Воронок | 18904
ООО
Аделаида | Установка ёлки | 3200.0

## М.Г. 28
Отчёт по текущему ремонту за 2013год
М.Горького 28
№ п/п | Вид работ | Сумма (тыс. руб.)
Конструктивы
| Т/отр. экраны | 1304.88
| смена стёкол | 1630.96
ХВС и канализация
1 | смена арматуры | 1376.25
2 | канализация | 1209.84
| Ремонт канализации(кв.51) | 7546.38
ГВС и отопление
3 | ремонт системы отопления | 45226.35
4 | кв. 28 | 741.76
6 | Сантехнические работы | 10687.29
Отчёт по текущему ремонту за 2013год
сторонними организациями
М.Горького 28
Тепло
Энерго
Систем | Ремонт ГВС (техподвал) | 38845.6
ОАО
ВДГО
ТМРТ | Внутридом. Газ. Обслуж. | 10448.58
ООО
Аделаида | Установка ёлки | 1600.0
Департамент
фотографии | Худ. оформление подъезов | 27000.0

## Коммун. 5
Выполнение по текущему ремонту за 2013год
собственными силами
Коммунаров 5
№ п/п | Вид работ | Сумма (тыс. руб.)
ГВС и отопление
| техподвал | 10004.22
| кв.51 | 1889.35
| ремонт системы отопления т/узл | 29110.16
| Ремонт ГВС (техподвал) | 10123.44
| квартира 17 | 712.03
| Отопление (подвал) | 381.18
| насосы | 22857
| изоляция т/проводов | 6283.72
Электроработы
| электроработы | 7179.21
Отчёт по текущему ремонту за 2013год
сторонними организациями
Коммунаров 5
ООО
Аделаида | Установка ёлки | 1600.0

## Проф. 5а
Отчёт по текущему ремонту за 2013год
Профсоюзная 5а
№ п/п | Дата | Вид работ | Сумма (тыс. руб.)
Конструктивы
| июнь | Ремонт подъездов | 5502.4
ГВС и отопление
| июнь | техподвал | 14727.31
| август | Ремонт ГВС (Техподвал) | 9539.92
| сентябрь | Ремонт ГВС (техподвал) | 2954.22
| декабрь |  | 12440.98
| декабрь |  | 3745.19
Отчёт по текущему ремонту за 2013год
сторонними организациями
Профсоюзная 5а
сентябрь | ООО | Изготовление пункта приема
| Доминант | ртутных ламп | 6166.66
декабрь | ООО
| Аделаида | Основной договор | 1600
7766.66

## Шир 187к2
Отчёт по текущему ремонту за 2013год
Широтная 187 к.2
№ п/п | Дата | Вид работ | Сумма (тыс. руб.)
ГВС и отопление
| январь | ГВС (замена насоса) | 57959.2
| март | отопление (кв.36) | 3710.08
| сентябрь | помещение № 1 (бойлерная) | 4254.03
| ноябрь | кв. № 2 | 998.77
| декабрь | техподвал | 1709.67
ХВС и канализация
| декабрь | сантехнические работы | 6210.86
Электромонтажные работы
| декабрь | электрика | 6375.65
Выполнение по текущему ремонту за 2013год
сторонними организациями
Широтная 187 к.2
январь | ООО
Форвард
| Фортуна | Ремонт пож. Сигнал. | 16247
ООО
| Авангард | Ограждения | 199420.0
ООО
| Авангард | Ограждения | 49855.0
ООО
| Аделаида | Установка ёлки | 1600.0

## Стахан. 6
Отчёт по текущему ремонту за 2013год
Стахановцев 6
№ п/п | Дата | Вид работ | Сумма (тыс. руб.)
Конструктивы
| декабрь | общестроительные работы | 6524.11
| март | уборка снега с крыши | 4008.61
ХВС и канализация
| декабрь | сантехнические работы | 10520.59
ГВС и отопление
| апрель | техэтаж | 137308.68
| декабрь | техэтаж (под. 4,5,6,7) | 32369.03
| декабрь | техподвал | 1709.67
Электромонтажные работы
| декабрь | Электроработы | 64463.01
Выполнение по текущему ремонту за 2013год
сторонними организациями
Стахановцев 6
ООО
Тюмень
ремстрой
| реконстр. | Ремонт м/панельных швов | 69201.0

## Шир. 187 к3
Отчёт по текущему ремонту за 2013год
Широтная 187 к3
№ п/п | Дата | Вид работ | Сумма (тыс. руб.)
Конструктивы
| декабрь | общестроительные работы
ХВС и канализация
| февраль | тезподвал ремонт ХВС | 3333.72
| май | ремонт канализ. | 8008.99
| декабрь | сантехнические работы | 1709.67
ГВС и отопление
| март | ремонт автоматики | 147993.59
| март | кв. 28 | 3930
| сентябрь | тезподвал | 4033.74
| декабрь | сантехнические работы | 6893.15
175902.86
Электромонтажные работы
| декабрь | электрика
Выполнение по текущему ремонту за 2013год
сторонними организациями
Широтная 187 к. 3
ООО
Форвард
| Фортуна | Ремонт пож. Сигнал. | 19501
ООО
| Аделаида | Установка ёлки | 1600.0

## Энергост 10
Отчёт по текущему ремонту за 2013год
Энергостроителей 10/1
№ п/п | Дата | Вид работ | Сумма (тыс. руб.)
Конструктивы
| август | Ремонт подъезды 1,2,3,4,5 | 34502.14
| декабрь | общестроительные работы | 37224.93
ГВС и отопление
| январь | Ремонт ГВС (251-255) | 3229.44
| февраль | кв. 409 ГВС | 349
| февраль | кв. 409 ГВС | 343.14
| март | ремонт ГВС (кв376-380) | 2450
| июнь | ремонт ГВС (248-252) | 1072.27
| июль | Монтаж таймера | 1482.97
| декабрь | Ремонт ГВС (кв. 294) | 1992.74
| сентябрь | кв. 248-252 | 20626.46
| сентябрь | монтаж датчика | 10037.52
| октябрь | отопление под. №1-5 | 1189.81
| ноябрь | техподвал | 75443.82
| декабрь | техподвал | 12225.37
ХВС и канализация
| декабрь | Ремонт канализации кв. 19 | 2662.63
| сентябрь | ливнёвка | 2414.59
| декабрь | сантехнические работы | 4336.39
Электромонтажные работы
| январь | смена электросчётчиков | 24024.95
| декабрь | электрика | 12145.33
Отчёт по текущему ремонту за 2013год
сторонними организациями
Энергостроителей 10 к.1
май | ООО
Тюменьремстрой
| реконструкция | Ремонтм/пан.швов | 61597.0
ООО
Тюменьремстрой
| реконструкция | Ремонтм/пан.швов | 5597.0
ООО
| Аделаида | Установка ёлки | 3200.0

## Профс. 17
Отчёт по текущему ремонту за 2013год
Профсоюзная 17
№ п/п | Дата | Вид работ | Сумма (тыс. руб.)
Конструктивы
| декабрь | общестроительные работы | 2087.76
| декабрь | заделка штроб | 2921.47
ХВС и канализация
| март | кв.64-68 канализация | 3225.67
| август | Ремонт канализации кв. 9 | 1147.86
| ноябрь | Ремонт канализ.(кв. №5,9,13,17) | 11975.24
ГВС и отопление
| июнь | ремонт ВДП | 4874.48
| август | Ремонт ГВС кв. 121 | 552.31
| август | Ремонт кв. 5 | 686.48
| сентябрь | Ремонт отопления (под. №5) | 2470.43
| ноябрь | кв. №102-106 | 6996.68
| ноябрь | Ремонт ГВС (кв. 1-5) | 3433.12
| декабрь | Ремонт ГВС (кв. 85-90) | 2379.85
| декабрь | Ремонт ГВС (Техэтаж по стояку кв. 37) | 1165.17
| декабрь | сантехнические работы | 42335.32
Электромонтажные работы
| декабрь | электрика | 34230.31
Отчёт по текущему ремонту за 2013год
сторонними организациями
Профсоюзная 17
февраль | ООО
| Строймастер777 | Выполнение ПСД | 129725.31
февраль | ООО
| Строймастер777 | Выполнение ПСД | 91170.06
март | ИП Свинухова | Замена доводчика | 1200
апрель | ССК | Составление ПСД | 248704
май | ООО Мегаполис | Паспорт фасадов и устройство вх. групп | 85000
сентярь | ООО Доминант | Изготовление пункта приёма ртутных ламп | 6166.67
сентябрь | ИП Свинухова | Замена доводчика | 1200
декабрь | ООО Аделаида | установка ёлки | 800
563966.04
| Всего выполнено по дому |  | 684118.19
| Зам главного инженера |  | Нуралиева Е.Е.

## Север. 6
Отчёт по текущему ремонту за 2013год
Северная 6
№ п/п | Дата | Вид работ | Сумма (тыс. руб.)
Конструктивы
| апрель | ремонт водосточных труб | 19816
| декабрь | общестроительные работы | 59846.74
ГВС и отопление
| февраль | кв.12 | 838.44
| март | техподвал 2-ой под. | 6489.45
| июнь | ремонт ВДП | 4874.48
| сентябрь | Стояк ГВС кв. 46 | 6800.89
| октябрь | Ремонт отопления (техподвал) | 13400.41
| декабрь | Отопление (техподвал) | 778.09
| декабрь | ремонт лежака отопления | 12494.84
| декабрь | сантехнические работы | 9767.25
Электромонтажные работы
| декабрь | электрика | 10934.19
Отчёт по текущему ремонту за 2013год
сторонними организациями
Северная 6
|  | Вид работ | Сумма (тыс. руб.)
ООО
Сибирь
Инженер
| Строй | ПСД к/рем инженерных сетей | 300000
| ООО | Изготовление пункта приема
| Доминант | ртутных ламп | 6166.67
Тюменьремстрой
| реконструкция | Прочистка водосточных труб | 52639.0
ООО
| Аделаида | Установка ёлки | 800.0

## Северн. 2
Отчёт по текущему ремонту за 2013год
Северная 2
№ п/п | Дата | Вид работ | Сумма (тыс. руб.)
Конструктивы
| декабрь | Общестроительные работы | 2217.83
ГВС и отопление
| сентябрь | ГВС (техподполье) | 1555.56
| октябрь | Воздушник ГВС кв.30 | 188.81
| октябрь | Подъезд №1 | 1217.31
| декабрь |  | 573.75
Отчёт по текущему ремонту за 2013год
сторонними организациями
Северная 2
февраль | ООО
| Строймастер 777 | Выполнение ПСД | 151431.54
| ООО | Изготовление пункта приема
| Доминант | ртутных ламп | 6166.67
ООО
| Аделаида | Установка ёлки | 1600.0

## Профс.11
Отчёт по текущему ремонту за 2013год
Профсоюзная 11
№ п/п | Дата | Вид работ | Сумма (тыс. руб.)
Конструктивы
| июнь | ремонт подъездов | 12027.52
ГВС и отопление
| июнь | ремонт водоподогр. | 7341.98
| август | Ремонт ГВС (техподвал) | 1479.34
| октябрь | Ремонт выхода ГВС в бойлер. | 6142.96
| декабрь | Ремонт ГВС (кв.85-90) | 2379.85
| декабрь | Ремонт ГВС по ст. кв.50) | 425.04
| декабрь | Ремонт ВДП | 8574.12
Отчёт по текущему ремонту за 2013год
сторонними организациями
Профсоюзная 11
| ООО | Изготовление пункта приема
| Доминант | ртутных ламп | 6166.66
ООО
| Аделаида | Установка ёлки | 800.0

## Муравл. 5
Отчёт по текущему ремонту за 2013год
Муравленко 5
№ п/п | Дата | Вид работ | Сумма (тыс. руб.)
Конструктивы
| ноябрь | ремонт швов | 127078
ГВС и отопление
| январь | Смена запорной арматуры | 686.48
| февраль | ГВС (техподвал) | 2090.23
| февраль | ГВС (техподвал) | 2004.45
| февраль | техподвал система ГВС | 3628.27
| февраль | ГВС (кв. 23) | 349
| март | т/подвал (ремонт ГВС) | 8359.59
| апрель | нежилое помещение | 642
| октябрь | Ремонт ГВС (техподвал) | 1500
| декабрь | сантехнические работы | 1613.13
| декабрь | сантехнические работы | 1099.85
| декабрь | сантехнические работы | 4166.08
26139.08
Отчёт по текущему ремонту за 2013год
сторонними организациями
Муравленко 5
июль | ООО
| Аделаида | Установка ёлки | 1600.0

## Мур 7
Муравленко
Отчёт по текущему ремонту за 2013од
Муравленко 7
№ п/п | Дата | Вид работ | Сумма (тыс. руб.)
Конструктивы
| февраль | устройство перегородок | 28500.32
| апрель | ремонт подъезда (доп. работы) | 20383.48
| ноябрь | ремонт швов | 450140
| декабрь | строительные работы | 34598.38
ГВСи отопление
| февраль | Смена зап.арматуры(кв. 53,126) | 1487.23
| февраль | кв. 126 замена отсек. Крана | 1715.82
| февраль | 4-ый подъезд отопление | 8229
| апрель | подъездное отопление | 16047
| апрель | кв. 140 | 19587.83
| март | кв.91 | 686.48
ХВС и канализация
| март | т/подвал водомер | 10072.35
| июль | ремонт ливнёвой канализ. | 2169.31
| декабрь | ремонт канализации( техподвал1п)1666,69 | 1666.69
| декабрь | Снятие водомеров | 8745.88
Отчёт по текущему ремонту за 2013год
сторонними организациями
Муравленко 7
ИП
| Римша | Установка доводчика | 1500
ООО
| Аделаида | Установка ёлки | 1600.0
ИП
| Римша | Установка доводчика | 1500

## Заречн.6
Отчёт по текущему ремонту за 2013год
пр. Заречный 6
№ п/п | Дата | Вид работ | Сумма (тыс. руб.)
Конструктивы
| декабрь | теплоотраж. Экраны | 3288.16
ХВС и канализация
| декабрь | Ремонт канализации | 5427.5
| декабрь | сантехнические работы | 3782.39
ГВС и отопление
| январь | смена труб | 938.88
| февраль | т/этаж ГВС | 1180
| март | Ремонт ГВС | 2142.3
| сентябрь | Бойлерная (отопление) | 9540.96
| декабрь | техподвал | 4149.25
| декабрь | элеватор | 8846.08
Электромонтажные работы
| декабрь | Ремонт освещения т/этажа | 109625.11

## Зареч. 12
Отчёт по текущему ремонту за 2013год
пр. Заречный 12
№ п/п | Дата | Вид работ | Сумма (тыс. руб.)
Конструктивы
| август | Ремонт крылец | 48912.35
| декабрь | общестроительные работы | 12241.51
ГВС и отопление
| март | техподвал | 1209.84
| сентябрь | Ремонт ГВС | 3797.61
| сентябрь | Вывод ГВС для технички | 15752.67
| октябрь | Ремонт ГВС (техэтаж) | 1364.02
| ноябрь | Техэтаж | 6089.98
| ноябрь | Ремонт ГВС (техэтаж по стояку кв41) | 5924.88
| декабрь | техподвал | 13013.62
Отчёт по текущему ремонту за 2013год
сторонними организациями
пр.Заречный 12
ООО
| Аделаида | Установка ёлки | 3200.0

## Солн 5
Отчёт по текущему ремонту за 2013год
Солнечный 5
№ п/п | Дата | Вид работ | Сумма (тыс. руб.)
Конструктивы
| январь | общестроительные работы | 1897.86
| декабрь | смена пружин | 700.07
ХВС и канализация
| февраль | кв. 115 ХВС | 5423
| январь | установка хомута | 384.6
| ноябрь | смена арматуры | 6965.54
| сентябрь | Ремонт водоснабжения (кв.130) | 19437.76
| август | Ремонт стояки ХГВС (кв. 62) | 4881.88
ГВС и отопление
| январь | ГВС | 2516.5
| март | ремонт ГВС (кв. 172-техэт.) | 7070.74
| март | техэтаж | 28481.61
| апрель | кв. 184 | 3225
| апрель | ремонтные работы ГВС(т/этаж) | 8622.67
| май | Ремонт ГВС | 2377.53
| июль | ремонт стояки ХГВС (кв. 106) | 4652.52
| август | Ремонт (замена)т/провода ГВС | 131322.56
| август | Ремонт ГВС в техподвале | 4686.02
| октябрь | Ремонт ХГВС (кв.158,170,182) | 45635.24
| октябрь | Монтаж цирк. т/пр ГВС (2под. т/эт | 32214.31
| декабрь | Ремонт ГВС ( техподвале) | 23004.35
| декабрь | циркуль ГВС (техэтаж) | 4794.39
Котельная
| декабрь | Смена пластин | 33588.95

## Монтажн. 13
Отчёт по текущему ремонту за 2013год
Монтажников 13
№ п/п | Дата | Вид работ | Сумма (тыс. руб.)
Конструктивы
| май | Ремонт подъездов | 234543.01
| октябрь | Ремонт входных групп | 45563.56
| ноябрь | Ремонт кровли | 26655.22
| декабрь | Монтаж водосточной системы | 9501.53
ХВС и канализация
| январь | ремонт ХВС (кв. 87) | 1338.42
| март | установка водосчётчика | 3318.36
| март | кв.95 ХВС | 517
| апрель | установка водосчётчика кв.19 | 3616
| декабрь | сантехнические работы | 4350.54
ГВС и отопления
| июнь | ремонт водоподогревателя | 10015.04
| сентябрь | Смена калачей | 37409.87
| октябрь | Отопление (техподвал) | 381.39
| декабрь | техподвал | 6765.88
Электромонтажные работы
| декабрь | эл. работы | 5885.44
| декабрь | эл. работы | 57389.64
Отчёт по текущему ремонту за 2013год
сторонними организациями
Монтажников 13
июнь | ООО
| Технодизайн | Установка частотного
|  | преобразователя | 20121.0

## Солнеч. 26
Отчёт по текущему ремонту за 2013год
Солнечный 26
№ п/п | Дата | Вид работ | Сумма (тыс. руб.)
Конструктивы
| декабрь | общестроительные работы | 62129.37
| март | 2-ой под. мусорокамера | 1287.32
ХВС и канализация
| май | ремонт ливнёвой канализ. | 9770.39
| декабрь | сантехнические работы | 5670.82
ГВС и отопление
| февраль | кв. 59 ГВС | 921
| март | т/этаж | 6804.59
| апрель | ремонт узла ГВС | 161
| апрель | ремонт ГВС(под 3,4,5,6,8) | 1253.89
| сентябрь | Ремонт стояка (под №7) | 11363.44
| ноябрь | Ремонт системы отопления | 5514.34
| декабрь | Устранение шума (цоколь7 под.) | 991.44
| декабрь | Ремонт ГВС (циркуль 1-8под) | 10352.51
| декабрь | техподвал | 7665.86
| декабрь |  | 19355.08
| декабрь |  | 2916.14
Котельные
| ноябрь | Котельная №1 | 46429.01
Отчёт по текущему ремонту за 2013год
сторонними организациями
Солнечный 26
март
ООО
| "ЦМС" | ремонт антенн | 10677.96
ООО
| Аделаида | Установка ёлки | 3200.0
Тюменьгаз
| сервис | Ремонт газовых котелен | 167581.0

## Солнечный 27
Отчёт по текущему ремонту за 2013год
пр Солнечный 27
№ п/п | Дата | Вид работ | Сумма (тыс. руб.)
| декабрь | Электромонтажные работы | 4313.3
Отчёт по текущему ремонту за 2013год
сторонними организациями
пр Солнечный 27
июль | ООО
Элтон
| Тюмень | Монаж электросетей | 45632.92
ООО
| Аделаида | Установка ёлки | 3200.0

## Таблица
План работ по содержанию мест общего пользования и придомовой территории МКД на 2016год
№п/п | Улица | Дом | Литер | Корпус | Полезная площадь | [7 empty] | Качественная характеристика |  |  |  |  | Предоставляемые услуги | [5 empty] | Отметка о выполнении плана | гарантийный срок | Причины отклонен. от плана
[6 empty] | л/клетки и коридоры | крыльца | дворовая | асфальт | зел. Насажд. | уличная | газоны | подъезды | этажи | м/пров. | квар.. не пол. м/пр. | лифт | уборщицы | уборщик м/пров. | дератизация | дворник | вывоз снега | озеленеие
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
1 | Профсоюзная | 5 | А |  | 3597.5 | 720.9 | 12.1 | 649 | 150.3 |  |  | 498.7 | 2 | 9 | заварен |  | 2 | * |  | * | * | * | * | выполнено | не предусмотрен
2 | Профсоюзная | 7 |  |  | 2660.7 | 318.8 | 8.2 | 1696 | 1350 |  |  | 346 | 4 | 5 | нет |  |  | * |  | * | * | * | * | выполнено | не предусмотрен
3 | Профсоюзная | 11 |  |  | 6530.9 | 506.2 | 24.3 | 1627 | 1627 |  |  |  | 3 | 9 | заварен |  | 3 | * |  | * | * | * | * | выполнено | не предусмотрен
4 | Профсоюзная | 17 |  |  | 7974.9 | 1288.4 | 4.2 | 3175 | 1100 | 300 |  | 180.3 | 4 | 9 | заварен |  | 4 | * |  | * | * | * | * | выполнено | не предусмотрен
5 | Северная | 2 |  |  | 2570.0 | 315 | 10.2 | 3806 | 1506 | 2050 |  | 250 | 4 | 5 | нет |  |  | * |  | * | * | * | * | выполнено | не предусмотрен
6 | Северная | 6 |  |  | 4905.0 | 753.9 | 48.3 | 3806 | 1332 | 240 |  | 2234 | 8 | 5 | нет |  |  | * |  | * | * | * | * | выполнено | не предусмотрен
7 | Коммунаров | 5 |  |  | 2782.2 | 372.3 | 8.1 | 805 | 405 | 150 |  | 250 | 4 | 5 | нет |  |  | * |  | * | * | * | * | выполнено | не предусмотрен | нет
8 | М.Горького | 28 |  |  | 4225.8 | 493.2 | 13.2 | 1146 | 802 |  |  | 344 | 6 | 5 | нет |  |  | * |  | * | * | * | * | выполнено | не предусмотрен | нет
9 | Таллинская | 7 |  | 1 | 3515.1 | 1028.3 | 10.2 | 1928 | 340 |  |  | 1588 | 2 | 9 | заварен |  | 2 | * |  | * | * | * | * | выполнено | не предусмотрен | нет
10 | Таллинская | 7 |  |  | 3777.1 | 980.2 | 8.4 | 1958 | 510 | 50 |  | 1398 | 2 | 9 | заварен |  | 2 | * |  | * | * | * | * | выполнено | не предусмотрен | нет
11 | Широтная | 187 |  | 2 | 4715.6 | 803.6 | 25.7 | 9510 | 2500 |  | 500 | 6510 | 2 | 9 | заварен |  | 2 | * |  | * | * | * | * | выполнено | не предусмотрен | нет
12 | Широтная | 187 |  | 3 | 5931.0 | 2272.4 | 36.8 | 10687 | 3500 |  | 500 | 6687 | 1 | 16 | заварен |  | 2 | * |  | * | * | * | * | выполнено | не предусмотрен | нет
13 | пр.Стахановцев | 6 |  |  | 14377.4 | 2078.1 | 28.4 | 10229 | 3500 | 2500 |  | 4229 | 7 | 9 |  | 73-108 | 7 | * | * | * | * | * | * | выполнено | не предусмотрен | нет
14 | Монтажников | 13 |  |  | 6237.6 | 813.7 | 17.2 | 1533 | 950 |  | 50 | 533 | 3 | 9 | заварен |  | 3 | * |  | * | * | * | * | выполнено | не предусмотрен | нет
15 | Энергостроителей | 10 |  | 1 | 22332.74 | 7178.41 | 48.6 | 12403 | 2500 |  | 500 | 9403 | 11 | 10 | заварен |  | 11 | * |  | * | * | * | * | выполнено | не предусмотрен | нет
16 | пр.Заречный | 6 |  |  | 6745.9 | 843.1 | 10.5 | 3686 | 2600 |  |  | 1086 | 4 | 9 | заварен |  | 4 | * |  | * | * | * | * | выполнено | не предусмотрен | нет
17 | пр. Заречный | 12 |  |  | 6794.5 | 848.1 | 10.8 | 537 | 426 |  |  | 111 | 4 | 9 | заварен |  | 4 | * |  | * | * | * | * | выполнено | не предусмотрен | нет
18 | Муравленко | 7 |  |  | 10507.7 | 1911.6 | 7.8 | 313 | 50 |  |  | 263 | 4 | 9 | заварен |  | 4 | * |  | * | * | * | * | выполнено | не предусмотрен | нет
19 | Муравленко | 5 |  |  | 7516.0 | 810.5 | 18.2 | 1667 | 650 |  |  | 1017 | 3 | 9 | заварен |  | 3 | * |  | * | * | * | * | выполнено | не предусмотрен | нет
20 | пр. Солнечный | 5 |  |  | 6934.3 | 1624.9 | 36.8 | 5307 | 3207 |  |  | 2100 | 2 | 9 | заварен |  | 2 | * |  | * | * | * | * | выполнено | не предусмотрен | нет
21 | пр. Солнечный | 22 |  |  | 20699.0 | 4668.5 | 79.8 | 9455 | 3400 |  | 1500 | 4555 | 10 | 9 | заварен |  | 10 | * |  | * | * | * | * | выполнено | не предусмотрен | нет
22 | пр. Солнечный | 26 |  |  | 15997.9 | 3589.6 | 64.3 | 9802 | 2300 |  |  | 7502 | 8 | 9 | заварен |  | 8 | * |  | * | * | * | * | выполнено | не предусмотрен | нет
23 | пр. Солнечный | 27 |  |  | 4521.6 | 1850.1 | 22.3 | 7950 | 4900 | 208 |  | 2842 | 1 | 12 | заварен |  | 2 | * |  | * | * | * | * | выполнено | не предусмотрен | нет
24

## Сол 22
Отчёт по текущему ремонту за 2013год
пр Солнечный 22
№ п/п | Дата | Вид работ | Сумма (тыс. руб.)
Конструктивы
| апрель | ограждения газонов | 16452
| май | Ремонт пола в подъездах | 34047.04
| июнь | ограждения газонов | 112426.72
| октябрь | монтаж ограждений | 33896.4
| декабрь | утепление стены кв.111 | 21153.16
| декабрь | общестроительные работы | 30444.05
| июль | Ремонт входных групп | 11076.84
| сентябрь | Подъезд № 9 техэтаж | 29601.69
ХВС иканализация
| январь | смена кранов шаров. | 2508.19
| январь | Насосная ХВС | 2149.42
| июнь | Смена счётчиков . | 129987.07
| Август | Ремонт ХВС | 5765.2
ГВС и отопление
| февраль | Ремонт ГВС кв. 311 | 4642
| март | т/этаж | 4536,44
| Август | Ремонт ГВС (техэтаж) | 3987.6
| сентябрь | техэтаж | 3193.7
| ноябрь | Ремонт ГВС(7под.цоколь) | 5788.23
| ноябрь | ремонт ГВС (7под) | 20490.49
| декабрь | Ремонт ГВС(7под.цоколь)
|  | ООО Зодчий | 21681.43
| декабрь | т/этаж (под.9) | 42117.21
| декабрь | техэтаж | 17879.92
Электромонтажные работы
| Август | эл. работы | 55100.59
| март | эл. работы | 19323.92
| декабрь | эл. работы | 11326.61
Котельные
| февраль | ремонт т/обменника | 42734.84
| май | смена насоса | 28923.58
| июнь | смена счётчиков | 37017.73
| август | котельная №2 | 6184.42
| сентябрь | котельная 2 | 13191.01
| ноябрь | котельная 2 | 46429,01
| декабрь | котельная 1 | 87205.68
Отчёт по текущему ремонту за 2013год
сторонними организациями
Солнечный 22
январь | ООО
Форвард
| Фортуна | Ремонт пожарной сигнализации | 72592
ООО
Тюменьремстрой
| реконструкция | Ремонт балконных козырьков | 14670.0
| ООО Град | Изготовление ПСД фасад | 22106.0
| ООО Авангард | Детские МАФ | 21870.0
| ООО Авангард | Детские МАФ | 4374.0
ООО
Тюменьремстрой
| реконструкция | Ремонт балконных козырьков | 15682
ООО
| Тюменьремстрой | прочистка и устройство гидроизол.
| реконструкция | водосточн. воронок | 18904.0
ООО
| Аделаида | Установка ёлки | 3200.0
ООО
| Тюменьгазсервис | Ремонт газовых котелен | 229421.54