Информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) в соответствии с постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 г № 491 и стоимости работы  по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, выполняемых (оказываемых) непосредственно управляющей организацией. Пункт №10,13 (а, б) п/п 731

|  | Пр. Солнечный, д.27 |  | За 2014 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Текущий ремонт и Техническое обслуживание конструктивных элементов и инженерных систем здания, относящихся к общему имуществу | м.кв. | 5,99 |
| 1.1 | Конструктивные элементы |  | м.кв. |  |
| 1.1.1. | Крыша |  | м.кв. | 0,02 0,02 0,04 0,27 0,05 0,53 0,07 0,02 |
|  | Устранение незначительных неисправностей кровельных конструкций; | с 15 мая по 15 сентября; |  |  |
|  | Очистка кровель от посторонних предметов и мусора и проверка герметичности ливневых приемных воронок; | с 15 апреля по 15 октября (график) |  |  |
|  | Проведение работ по уборке наледи, очистка козырьков лоджий верхних этажей, входных групп, ремонт и укрепление ограждений парапетов | по мере необходимости |  |  |
| 1.1.2. | Проемы | м.кв. |  |
|  | Смена остекления, утепление, ремонт и укрепление оконных рам, тамбурных дверей, очистка входных дверей от рекламных листовок; | с 15 мая по 15 сентября и по мере необходимости |  |  |
|  | Работы по установке пружин и доводчиков | По мере необходимости |  |  |
| 1.1.3. | Фундаменты, стены, перекрытия | м.кв. |  |
|  | Утепление дверей мусоропроводных камер в цокольных помещениях | с 15 мая по 15 сентября; |  |  |
|  | Заделка раствором выбоин лестниц | по мере необходимости |  |  |
|  | Уборка, очистка от мусора технического этажа | Постоянно |  |  |
| 1.2. | Инженерные системы |  |  |
| 1.2.1. | Отопление, холодное, горячее водоснабжение, водоотведение | м.кв. | 0,01 0,35 0.02 0,09 |
|  | Проведение профилактических осмотров; | 1 раз в год; |  |  |
|  | Консервация системы отопления под избыточным давлением 05 атм; | После окончания отопительного периода; |  |  |
|  | Снятие показаний приборов учёта отопления, ХВС и электроэнергии | 1 раз вмесяц |  |  |
|  | Ремонт приборов отопления в местах общ.пользования, утепление узлов, замена аварийных участков трубопроводов и запорной арматуры в объеме 1% от общей протяженности системы дома в год | По мере необходимости |  |  |
| 1.2.2. | Вентиляция | м.кв. | 1,15 0,02 0,02 |
|  | Утепление и прочистка вентиляционных каналов и укрепление зонтов, дефлекторов, ремонт вентиляционных шахт; | 1 раз в год; |  |  |
|  | Осмотр вентканалов, стояков канализации; | Не реже 1раза в месяц в зимний период |  |  |
|  | Проверка наличия тяги, устранение засоров | По мере необходимости |  |  |

| 1.2.3. | Электроснабжение | м.кв. | 0,02 0,08 0,06 1,20 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Снятие показаний электросчетчиков мест общего пользования и лифтов; | с 20 по 25 число текущего месяца; |  |  |
|  | Ревизия поэтажных щитков, ревизия и ремонт осветительной электросети и арматуры мест общего пользования; | 2 раза в год; |  |  |
|  | Ревизия ВРУ, очистка электрооборудования, помещений электрощитовых от пыли и мусора, замена электрических ламп; | 2 раза в год, по мере необходимости |  |  |
|  | Измерение сопротивления изоляции кабельных линий и проводов до 1000 В. и испытание полного сопротивления петли фаза-нуль в установках напряжением до 1000 В с системой ТН | По графику состав ленному Управляющей компанией |  |  |
| 1.3. | Контрольно -измерительные приборы, автоматика |  |  |
| 1.3.1. | Обслуживание общедомовых приборов учета электроэнергии | 1 раз в месяц | м.кв. | 0,04 |
| 1.4. | АРС (аварийно- диспетчерская служба) | м.кв. | 1,91 |
|  | Ликвидация порывов, подтеканий трубопроодов, запорной арматуры, водоподогревателей, расширительных баков, подчеканка раструбов канализационных стояков, ликвидация переломов системы канализации, устранение засоров трубопроводов, относящихся к общему имуществу дома | По мере необходимости |  |  |
| 2 | Содержание придомовой территории | м.кв. | 2,82 |
| 2.1. | Уборка придомовой территории | м.кв. |  |
|  | Осенне-зимний период (15 октября - 15 апреля) | м.кв. | 1,10 0,25 0,40 0,15 |
|  | Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см., уборка мусора, подметание территории, очистка урн, уборка контейнерных площадок, уборка площадки перед входом в подъезд, уборка проезжей части двора, тротуаров вдоль проезжей части, уборка снега и мусора из приямков; | 1 раз в сутки; |  |  |
|  | Очистка территории от наледи и льда, посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами; | 1 раз в сутки во время гололеда |  |  |
|  | Очистка проезжей части двора погрузчиком или другой техникой от снега и вывоз снега с территории двора; | После больших снегопадов, по мере необходимости |  |  |
|  | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см. | Через 3 часа во время снегопада |  |  |
|  | Весенне – летний период (15 апреля - 15 октября) | м.кв. | 0,15 0,18 0,08 0,07 |
|  | Очистка урн, уборка контейнерных площадок, подметание территории, уборка мусора; | 1 раз в сутки; |  |  |
|  | Частичная уборка территории в дни с осадками более 2 см. и подметание территории в дни с сильными осадками, уборка мусора, уборка и поливка газонов и зеленых насаждений, уборка отмостки и приямков от мусора; | 1 раз в 2-е суток; |  |  |
|  | Промывка урн; | 2 раза в месяц; |  |  |
|  | Проведение субботников с жильцами | 1 раз в год |  |  |
| 2.2. | Внешнее благоустройство | м.кв. | 0,34 |
|  | Ремонт и восстановление детских и спортивных площадок, покраска скамеек, ограждений, урн, входных дверей, завоз песка, земли, разбивка клумб, | До 1 июня и по мере необходимости |  |  |
| 2.3. | Озеленение придомовой территории, посадка цветов | м.кв. | 0,10 |
| 3 | Содержание общего имущества дома | м.кв. | 2,06 |
| 3.1. | Уборка мест общего пользования | м.кв. | 0,57 0,12 0,32 0,10 0,01 |
|  | Мытье пола кабины лифта, влажное подметание, мытье пола 1-го этажа и тамбура подъезда; | С понедельника по пятницу |  |  |
|  | Влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолка кабины лифта | 2 раза в месяц |  |  |
|  | Генеральная уборка: мытье окон, подоконников, стен, дверей, плафонов, оконных решеток шкафов для электросчетчиков; | 2 раза в год по графику (май-октябрь) |  |  |
|  | Влажная протирка почтовых ящиков, входных и тамбурных дверей, шкафов для электросчетчиков, подоконников, уборка площадки перед входом в подъезд; | 1 раз в неделю; |  |  |
|  | очистка входных групп от рекламной продукции | по мере необходимости |  |  |
|  |  | м.кв. | 0,19 0,18 0,58 |
|  | Влажное подметание площадок и маршей нижних 2-х этажей | С понедельника по пятницу |  |  |
|  | Влажное подметание площадок и маршей выше 2-го этажа | понедельник и пятница |  |  |
|  | Мытье лестничных площадок, маршей и коридоров | 2 раза в месяц согласно графика |  |  |
| 4 | Дезинсекция и дератизация | По заявке | м.кв. | 0,11 |
| 5 | Вывоз твердых бытовых отходов | Ежедневно | м.кв. | 1,41 |
| 6 | Управление многоквартирным домом | м.кв. | 0,99 |
|  | обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме, решение вопросов пользования указанным имуществом, а также предоставление коммунальных услуг гражданам, проживающим в таком доме, Надлежащее содержание общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме | Постоянно; |  |  |
|  | Заключение от имени собственников помещений, договоров об использовании общего имущества, определённых решением общего собрания - не заключалась |  |  |  |
|  | Охрана (подъезда, стоянки) | нет |  |  |
|  | Учёт собственников помещений в МКД | Ведется на основании договора на оказание услуг по хранению и ведению архива поквартирных карточек и карточек регистрации граждан с МКУ «ТГИК» |  |  |

Гарантийный срок на выполняемые работы не установлен